УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОГКУ «Центр социальной защиты населения Асиновского района»

_______________/Т.Г. Кондратенко

«____» ____________ 2016 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) №1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования – Центр творчества детей и молодежи города Асино Томской области

1.2. Адрес объекта: 636840, Томская область, г. Асино, ул. Партизанская, 47

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3050,35 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6218 кв.м

1.4. Год постройки здания 1965 г., последнего капитального ремонта _____.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _______ , капитального не планируется.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования – Центр творчества детей и молодежи города Асино Томской области, МАОУДО ЦТДМ.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 636840, Томская область, г. Асино, ул. Партизанская, 47, 2-28-28.

1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление

1.9. Форма собственности государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Асиновского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 636840, Томская область, г. Асино, ул. им. Ленина, 40

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности образование

2.2 Виды оказываемых услуг: услуги в системе дополнительного образования

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 5 до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 2242 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом маршрутное такси №1, №2, №3, №5, №6, остановка «Центр»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | А |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (К, О, Г, У) |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (К, О, Г, У) |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (К, О, Г, У) |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (К, О, Г, У) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (К, О, Г, У) |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (К, О, Г, У) |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: доступно условно

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 2 | Вход (входы) в здание | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | установка поручней |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 8 | Все зоны и участки | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _______________________________________________________

в рамках исполнения ______________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - для инвалидов с опорно-двигательным аппаратом полностью доступны все зоны.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)_______________.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование ______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

__________________________________________________________________________________

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата ____________

__________________________________________________________________________________

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «____» _____________ 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта ____________ от «____» _____________ 2016 г.

3. Решения Комиссии __________________________ от «____» ____________ 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУДО ЦТДМ города Асино Томской области

_________/А.М.Сафронов

«____» ____________ 2016 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования – Центр творчества детей и молодежи города Асино Томской области

1.2. Адрес объекта: 636840, Томская область, г. Асино, ул. Партизанская, 47

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3050,35 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6218 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1965 г., последнего капитального ремонта ________.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _______, капитального не планируется.

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования – Центр творчества детей и молодежи города Асино Томской области

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 636840, Томская область, г. Асино, ул. Партизанская, 47

1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования администрации Асиновского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 636840, Томская область, г. Асино, ул. им. Ленина, 40

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: образование

2.2 Виды оказываемых услуг: услуги в системе дополнительного образования

2.3 Форма оказания услуг: на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети в возрасте от 5 до 18 лет

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 2242 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

маршрутное такси №1, №2, №3, №5, №6, остановка «Центр»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | А |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 2 | Вход (входы) в здание | установка поручней |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 8. | Все зоны и участки | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано ______________

_________________________________________________________________________________________

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

Приложение А.4

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ОГКУ «Центр социальной защиты населения Асиновского района»

_______________/Т.Г. Кондратенко

«____» ____________ 2016 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№1

| г. Асино | «____» ________ 2016 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования – Центр творчества детей и молодежи города Асино Томской области

1.2. Адрес объекта: 636840, Томская область, г. Асино, ул. Партизанская, 47

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 3050,35 кв.м

- часть здания __________ этажей (или на ___________ этаже), _________ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 6218 кв.м

1.4. Год постройки здания 1965 г., последнего капитального ремонта ________.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _______, капитального не планируется.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования – Центр творчества детей и молодежи города Асино Томской области, МАОУДО  ЦТДМ.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 636840, Томская область, г. Асино, ул. Партизанская, 47

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация услуги в системе дополнительного образования

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

маршрутное такси №1, №2, №3, №5, №6, остановка «Центр»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-10 мин

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | А |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | А |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-И (К, О, Г, У) | 4 |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (К, О, Г, У) | 1 | 1,3 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДП-И (К, О, Г, У) | 1,2,3 |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (К, О, Г, У) | 1,2,3 |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-И (К, О, Г, У) | 1/17,19,20,3/11 |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ | 1,2,3 |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-И (К, О, Г, У) | 5 |  |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ________________________

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 2 | Вход (входы) в здание | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | установка поручней |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 8. | Все зоны и участки | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ __________________________________________________________

в рамках исполнения ______________________________________________________________

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации -  для инвалидов с опорно-двигательным аппаратом полностью доступны все зоны.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ______________

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____________________________________________________

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией  (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _________________________;

4.4.6. другое _______________________________________________________________________

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

__________________________________________________________________________________

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

Информационный портал «ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту				на 1 л.

2. Входа (входов) в здание						на 2 л.

3. Путей движения в здании					на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта				на 3 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений				на 2 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте			на 3 л.

Результаты фотофиксации на объекте                                        на 4 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ                                                 на 3 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Руководитель рабочей группы

| директор ОГКУ «Центр социальной поддержки населения» Асиновского района |  | Кондратенко Татьяна Георгиевна |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (подпись) |

Члены рабочей группы:

| начальник клиентской службы ОГБУ «Центр социальной поддержки населения» Асиновского района |  | Александрова Наталья Юрьевна |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (подпись) |
| и.о. заведующей отделением социального обслуживания на дому ОГБУ «Центр социальной поддержки населения» Асиновского района |  | Рузанова Юлия Владимировна |  |  |
|  |  |  |  | (подпись) |
| главный специалист по градостроительной деятельности отдела ЖКХ строительства и транспорта администрации Асиновского района |  | Анисимова Ольга Петровна |  |  |
|  |  |  |  | (подпись) |

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

| руководитель местной детской общественной организации Асиновского района «Лучики» |  | Ковалева Юлия Витальевна |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (подпись) |
| председатель общества инвалидов Асиновского района |  | Попкова Светлана Николаевна |  |  |
|  |  |  |  | (подпись) |

представители организации, расположенной на объекте

| директор |  | Сафронов Алексей Михайлович |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (подпись) |
| зам. директора по УВР |  | Пирогов Виталий Николаевич |  |  |
|  |  |  |  | (подпись) |

Управленческое решение согласовано «____» ____________ 20___ г. (протокол №_____)

Комиссией (название).______________________________________________________________

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «___» ____________ 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования – Центр творчества детей и молодежи города Асино Томской области, 636840, Томская область, г. Асино, ул. Партизанская, 47

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  | отсутствует предупреждающие тактильные обозначения при входе на территорию | ДП-И (К, О, Г, У) | установка тактильных обозначений | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания) |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  | отсутствует предупреждающая визуальная информация и тактильные обозначения при входе на территорию | ДП-И (К, О, У) | установка предупреждающей визуальной информации, тактильных обозначений | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания) |
| 1.3 | Лестница (наружная) | есть |  |  | отсутствует предупреждающая визуальная информация и тактильные обозначения при входе на территорию | ДП-И (К, О, У) | установка предупреждающей визуальной информации, тактильных обозначений | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания) |
| 1.4 | Пандус (наружный) | есть |  |  | замечаний нет |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | есть |  |  | замечаний нет |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | отсутствует предупреждающая визуальная информация и тактильные обозначения при входе на территорию | ДП-И (К, О, У) | установка предупреждающей визуальной информации, тактильных обозначений | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания) |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Территории, прилегающей к зданию (участка) | ДП-И (К, О, У) |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «___» ____________ 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования – Центр творчества детей и молодежи  города Асино Томской области, 636840, Томская область, г. Асино, ул. Партизанская, 47

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  |  | отсутствует предупреждающие тактильные обозначения при входе на территорию | ДП-И (К, О, Г, У) | установка тактильных обозначений | ремонт (текущий) |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  |  | замечаний нет |  |  |  |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  | замечаний нет |  |  |  |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  | замечаний нет | ДП-И (К, О, Г, У) |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  | замечаний нет | ДП-И (К, О, Г, У) |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Входа (входов) в здание | ДП-И (К, О, Г, У) |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «___» ____________ 2016 г.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования – Центр творчества детей и молодежи города Асино Томской области, 636840, Томская область, г. Асино, ул. Партизанская, 47

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания) | есть |  |  | отсутствует предупреждающие тактильные обозначения | ДП-И (К, Г, У) |  | установка поручней |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть |  |  | не приспособлено для передвижения МГН, отсутствует предупреждающие тактильные обозначения | ДП-И (Г, У) |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет |  |  |  |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Дверь | есть |  |  | отсутствует предупреждающие тактильные обозначения | ДП-И (К, О, Г, У) |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | не отсутствует предупреждающие тактильные обозначения | ДП-И (К, Г, У) |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | отсутствует предупреждающие тактильные обозначения | ДП-И (К, Г, У) |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДП-И (К, Г, У) |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «___» ____________ 2016 г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования – Центр творчества детей и молодежи города Асино Томской области, 636840, Томская область, г. Асино, ул. Партизанская, 47

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | да |  |  | отсутствует предупреждающие тактильные обозначения | ДП-И (К, О, Г, У) |  |  |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет |  |  | не приспособлено для передвижения МГН, отсутствует предупреждающие тактильные обозначения | ДП-И (Г, У) |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (Г, У) |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «___» ____________ 2016 г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования– Центр творчества детей и молодежи города Асино Томской области, 636840, Томская область, г. Асино, ул. Партизанская, 47

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  | не приспособлено для использования МГН, отсутствует предупреждающие тактильные обозначения | ДП-И (К, Г, У) |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  | не приспособлено для использования МГН, отсутствует предупреждающие тактильные обозначения | ДП-И (К, Г, У) |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДП-И (К, Г, У) |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №1 от «___» ____________ 2016 г.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования– Центр творчества детей и молодежи города Асино Томской области, 636840, Томская область, г. Асино, ул. Партизанская, 47

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего-рия) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  |  |  | установка визуальных средств | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  |  |  | установка акустических средств | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания) |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  |  |  | установка тактильных средств | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания) |
|  | ОБЩИЕ требования к зоне |  |  |  |  |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания) |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № фото |  |
| Системы информации на объекте | ВДН |  |  | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:_______________________________________________________________